УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                        СОГЛАСОВАНО

__________________________________                                                                                                 __________________________________

__________________________________                                                                                                 __________________________________

“_____”______________________ 2018 г                                                                                                “_____”_____________________ 2018 г

Заказчик:

Подрядчик:

# г. Томск, ул. Дзержинского, 27

# (наименование стройки)

# Локальный сметный расчет N 02-01-01

(локальная смета)

# Капитальный ремонт системы отопления в части ремонта насосного оборудования

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 102 200    руб.

Средства на оплату труда 16388.00 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен) | Индекс | Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Мат-лы |  | Всего | Оплата труда | Эксп.маш, | Мат-лы | механизаторов, чел-ч |
|  | норм. | единица измерения |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на един. | всего |
| Раздел 1. Ремонт системы отопления |
| 1 | ФЕР 18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т # ТЧ п.1.18.16 Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) шт | 1 | 225,24 155,93 | 15,17 1,33 | 54,14 | 18.46.Ф17 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т Кзп=18,77 Кэм=9,35 Кзпм=18,77 Кмт=4,9 | 3 334 | 2 927 | 142 25 | 265 | 16,3 0,08 | 16,3 0,08 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,1845 (1,03*1,15); Кэм=1,2875 (1,03*1,25); Кзм=1,2875 (1,03*1,25) Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 3 258,75 ): 92% (92=128*0.85*0,9*0,94) от ФОТ= 2 951,77 СП ( 1 806,48 ): 51% (51=83*0.8*0,85*0,9) от ФОТ= 2 951,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цена поставщика | Насос Grundfos UPS 50-120 55200/1,18/4.19=11164.6 шт | 1 | 11 164,60 0,00 | 0,00 0,00 | 11 164,60 | Оборудование. Экономика в целом 1 кв. 2018 г. Кмт=4,19 | 46 780 | 0,00 | 0,00 0,00 | 46 780 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | ФЕР 18-05-002-03 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 10 шт | 2 | 347,56 121,15 | 36,85 1,09 | 189,56 | 18.51.Ф17 Установка вставок виброизолирующих к насосам Кзп=18,77 Кэм=8,09 Кзпм=18,77 Кмт=5,06 | 7 063 | 4 548 | 596 41 | 1 918 | 13,04 0,09 | 26,08 0,18 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 5 066,13 ): 92% (92=128*0.85*0,9*0,94) от ФОТ= 4 588,89 СП ( 2 808,40 ): 51% (51=83*0.8*0,85*0,9) от ФОТ= 4 588,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика | Виброкомпенсатор резиновый фланцевый REON тип RSV12 Ду50 1850/1,18/6.3=248.86 шт | 2 | 248,86 0,00 | 0,00 0,00 | 248,86 | Материалы 1 кв. 2018 г. Кмт=6,3 | 3 136 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3 136 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | ФЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) шт | 2 | 44,92 15,33 | 4,38 0,15 | 25,21 | 16.41.Ф17 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Кзп=18,77 Кэм=6,94 Кзпм=18,77 Кмт=3,59 | 817 | 575 | 61 6 | 181 | 1,69 0,01 | 3,38 0,02 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 641,56 ): 92% (92=128*0.85*0,9*0,94) от ФОТ= 581,12 СП ( 355,65 ): 51% (51=83*0.8*0,85*0,9) от ФОТ= 581,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ 18.1.09.08-0002 | Кран шаровой В-В размером: 1/2" шт. | 1 | 53,80 0,00 | 0,00 0,00 | 53,80 | 004933РЕС 18.1.09.08-0002: КРАН ШАРОВОЙ В-В РАЗМЕРОМ 1/2" Кмт=4,484 | 241 | 0,00 | 0,00 0,00 | 241 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | ФССЦ 18.1.06.10-0012 | Кран трехходовой для манометра MV25-015 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 | 146,24 0,00 | 0,00 0,00 | 146,24 | 004875РЕС 18.1.06.10-0004: КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП, ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ Кмт=4,415 | 646 | 0,00 | 0,00 0,00 | 646 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | ФЕРм 08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м | 0,1 | 156,33 139,54 | 0,00 0,00 | 16,79 | 55.646.Ф17 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Кзп=18,77 Кмт=9,1 | 277 | 262 | 0,00 0,00 | 15 | 15,2 0 | 1,52 0 |
|  |  | НР ( 238,87 ): 76% (76=95*0.85*0,94) от ФОТ= 261,92 СП ( 147,72 ): 47% (47=65*0.8*0,9) от ФОТ= 261,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ 24.3.01.02-0003 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 16 мм м | 10 | 2,24 0,00 | 0,00 0,00 | 2,24 | 008116РЕС 24.3.01.02-0003: ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПВХ-ПЛАСТИКАТА ЛЕГКОГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 16 ММ Кмт=1,904 | 43 | 0,00 | 0,00 0,00 | 43 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | ФССЦ 23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм 10 шт. | 2 | 2,90 0,00 | 0,00 0,00 | 2,90 | 003701РЕС 12.2.01.01-0021: КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ) Кмт=4,619 | 27 | 0,00 | 0,00 0,00 | 27 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | ФЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 100 м | 0,1 | 68,70 50,67 | 3,55 0,50 | 14,48 | 55.319.Ф17 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке Кзп=18,77 Кэм=11,56 Кзпм=18,77 Кмт=8,1 | 111 | 95 | 4 1 | 12 | 5,39 0,04 | 0,54 0 |
|  |  | НР ( 87,60 ): 76% (76=95*0.85*0,94) от ФОТ= 96,05 СП ( 54,17 ): 47% (47=65*0.8*0,9) от ФОТ= 96,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 1000 м | 0,01 | 4 832,12 0,00 | 0,00 0,00 | 4 832,12 | 006546РЕС 21.1.06.09-0151: КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 Кмт=9,968 | 482 | 0,00 | 0,00 0,00 | 482 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | ФЕРм 11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (преобразователь частоты) шт | 1 | 6,25 5,16 | 0,00 0,00 | 1,09 | 58.22.Ф17 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах Кзп=18,77 Кмт=2,99 | 100 | 97 | 0,00 0,00 | 3 | 0,52 0 | 0,52 0 |
|  |  | НР ( 74,38 ): 64% (64=80*0.85*0,94) от ФОТ= 96,85 СП ( 49,97 ): 43% (43=60*0.8*0,9) от ФОТ= 96,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Цена поставщика | Преобразователь частоты ПЧВ 101-К75-В 13560/1,18/4.19=2742.61 шт | 1 | 2 742,61 0,00 | 0,00 0,00 | 2 742,61 | Оборудование. Экономика в целом 1 кв. 2018 г. Кмт=4,19 | 11 492 | 0,00 | 0,00 0,00 | 11 492 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | ФЕРм 11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик) шт | 1 | 11,53 10,22 | 0,00 0,00 | 1,31 | 58.3.Ф17 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях Кзп=18,77 Кмт=5,48 | 199 | 192 | 0,00 0,00 | 7 | 1,03 0 | 1,03 0 |
|  |  | НР ( 147,33 ): 64% (64=80*0.85*0,94) от ФОТ= 191,83 СП ( 98,99 ): 43% (43=60*0.8*0,9) от ФОТ= 191,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цена поставщика | Датчик давления ПД100-ДИ0,6-111-1,0 3200/1,18/4.19=647.22 шт | 1 | 647,22 0,00 | 0,00 0,00 | 647,22 | Оборудование. Экономика в целом 1 кв. 2018 г. Кмт=4,19 | 2 712 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2 712 | 0 0 | 0 0 |
| Пусконаладочные работы |
| 17 | ФЕРп 02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 система | 1 | 260,43 260,43 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1ПНРФ17 ПНР - все сборники Кзп=18,77 | 4 888 | 4 888 | 0,00 0,00 | 0,00 | 17,6 0 | 17,6 0 |
|  |  | НР ( 3 050,28 ): 52% (52=65*0.85*0,94) от ФОТ= 4 888,27 СП ( 1 701,12 ): 29% (29=40*0.8*0,9) от ФОТ= 4 888,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  | 82 346 | 13 584 | 803 72 | 67 959 |  | 66,97 0,28 |
| Стесненные условия по приказу Минстроя РФ №81/пр Приложение 2, табл.2, п.1.1 K=1,2 |  | 2 877 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 85 223 |  |  |  |  |  |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1,3,5 (ФЕР 18,ФЕР 16) - 92% (92%=128*0.85*0,9*0,94) (от 9746,13); 8,11 (ФЕРм 08) - 76% (76%=95*0.85*0,94) (от 429,56); 13,15 (ФЕРм 11) - 64% (64%=80*0.85*0,94) (от 346,42); 17 (ФЕРп 02) - 52% (52%=65*0.85*0,94) (от 5865,92)) |  | 12 565 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 97 788 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1,3,5 (ФЕР 18,ФЕР 16) - 51% (51%=83*0.8*0,85*0,9) (от 9746,13); 8,11 (ФЕРм 08) - 47% (47%=65*0.8*0,9) (от 429,56); 13,15 (ФЕРм 11) - 43% (43%=60*0.8*0,9) (от 346,42); 17 (ФЕРп 02) - 29% (29%=40*0.8*0,9) (от 5865,92)) |  | 7 023 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 104 811 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,85940407018 |  | 90 075 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  | 1 494 |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  | 55 900 |  |  |  |  |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  | 23 437 |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  | 9 244 |  |  |  |  |  |
| Расчет затрат на уплату НДС при применении УСНО (Письмо Госстроя РФ от 16.01.2012 г. №1076-08/ДИС-05) (67 959*0,18) |  | 12 125 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 102 200 |  |  |  |  |  |

(Сто две тысячи двести руб. 00 коп.  )

Составил ___________________ Труфанов А.Ю.                                                            Проверил ___________________