ПРОГРАММА  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Товарищества собственников жилья "Иркутское"

на  2013 – 2015  г.г.

г. Томск

ПАСПОРТ

Программы  энергосбережения

| Наименование программы | Программа энергосбережения ТСЖ "Иркутское" |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Постановление Администрации Томской области от 22.12.2010 N 262а"Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме". Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. |
| Разработчик программы | Управляющий ТСЖ "Иркутское"- Мухин Ю.И., Бухгалтер ТСЖ "Иркутское"- Денисенко Н.В. |
| Цель программы | Э Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2013-2016 г.г. |
| Исполнители | Теплотехник, сантехник, инженер-электрик, инженер-КИПИА, управляющий ТСЖ, бухгалтер. |
| Источники финансирования | Средства, которые оплачиваются жителями за содержание и текущее обслуживание жилья. |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования МКД, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической  энергии позволяет добиться существенной экономии,  как ЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования МКД показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении  электрической энергии. Нерациональное использование энергии   приводит к росту  оплаты за коммунальные услуги.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР, переход на экономичное и рациональное расходование ЭР  при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования МКД.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей ТСЖ, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования  энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на ТСЖ за счет сокращения платежей за тепло- и электроэнергию.

2. Задачи Программы

1. Создание в 2013 году системы учета и контроля за эффективностью использования  энергии и управления энергосбережением;

2. Снижение затрат к 2015 году на потребление ТСЖ ЭР за счет энергосбережения до 15%;

3. Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

Программа предусматривает:

1.    систему отслеживания потребления энергоресурсов;

2.    организацию учета и контроля по рациональному использованию энергоресурсов;

3.    разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, контроль и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования  энергии осуществляется за счет:

-  Средств, которые оплачиваются жителями за содержание и текущее обслуживание жилья.

5. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор. Общую координацию Программы осуществляет  управляющий ТСЖ.  Программные мероприятия предусматривают:

         создание системы управления эффективностью использования  энергии;

         организационные мероприятия энергосбережения

6. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2013 - 2015 гг.

7. Мероприятия по энергосбережению

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести инвентаризацию установленных индивидуальных приборов учета в жилых и нежилых помещениях МКД | До 01.03.2013 | Управляющий ТСЖ |
| 2 | Осуществлять ежедневную проверку работы приборов учета и состояния отопительной системы, своевременно принимать меры по устранению неполадок | Ежедневно | Теплотехник |
| 3 | Проводить анализ потребления энергоресурсов в МКД | Ежемесячно | Бухгалтер |
| 4 | Проводить сверку данных приборов учета и счетов поставщиков | Ежемесячно | Бухгалтер |
| 5 | Своевременно осуществлять замену кранов, технологического оборудования, не допускать утечек воды | По мере необходимости | Сантехник |
| 6 | Своевременно проводить профилактические и ремонтные работы систем учета и регулирования оборудования | По мере необходимости | Теплотехник, инженер КИПИА |
| 7 | Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией и состоянием оборудования | Постоянно | Теплотехник, инженер КИПИА |
| 8 | Осуществлять контроль за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов | Постоянно | Теплотехник, инженер КИПИА |
| 9 | Своевременно передавать данные показаний приборов учета | Постоянно | Инженер-электрик, инженер КИПИА, управляющий ТСЖ |
| 10 | Проводить инструктаж сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществлять ежедневный контроль за работой электрического освещения, водоснабжения. | Постоянно | Управляющий ТСЖ |
| 11 | Соблюдать графики светового режима в местах общего пользования и на территории МКД | Постоянно | Управляющий ТСЖ |
| 12 | Организовать стенд по экономии энергоресурсов | Постоянно | Управляющий ТСЖ |
| 13 | Проводить сравнительный анализ затрат на потребление электроэнергии | Постоянно | Бухгалтер , инженер-электрик |
| 14 | Осуществлять контроль и своевременно заменять датчики движения на освещение в подъездах МКД | По мере необходимости | Инженер-электрик |
| 15 | Заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах МКД. | До 01.11.2013 | Управляющий ТСЖ |
| 16 | Заменить обычные светильники уличного освещения на светодиодные светильники с фото-реле. | До 01.07.2013 | Инженер-электрик, управляющий ТСЖ |
| 17 | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | Ежегодно | Сантехник |
| 18 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением современных энергоэффективных материалов | По мере необходимости | Сантехник |
| 19 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей. | По мере необходимости | Управляющий ТСЖ |

12.Ожидаемый результат

В результате реализации Программы предполагается  достигнуть суммарной экономии ЭР в целом по ТСЖ к концу 2013 года в размере 3%.  К концу 2015 года 15%. .