***Калькуляция объекта по адресу: ул. Лазо 27***

Общая площадь: 355,00 м.кв

Примыкания: 80,00пог.м

 **Материал на ковёр:**

«Биполь» ТехноНИКОЛЬ / **верхний слой** 355,0 + 13% = 401,15м.кв

 **на ковёр требуется 41 рул. по 10м.** всего: 41 \* 1130  **= 46 330р.**

 **Материал на примыкания:**

 «Биполь» ТехноНИКОЛЬ / **верхний слой** (80 + 13% ) \*0,5 = 45,2 м.кв

 **на примыкания требуется 5 рул. по 10м.** всего: 5 \* 1130  **= 5 650р.**

 **Газ: баллонов** **- 5 шт.** всего: 5 \* 850 = **4 250р.**

 **Всего материалов на сумму: 56 230р.**

 **Работа:**

**устройство наплавляемого материала**

 **ковёр: 150р. за 1м.кв** всего: 355,00\* 150 = **53 250р.**

 **примыкания 131,5р. за 1м.пог** всего: 80,00 \* 131,5 = **10 520р.**

 **Всего на сумму: 63 770р.**

**Общая стоимость составляет: 120 000р.**

 «Кровельные технологии»

 tehnokrov@mail.ru

 Барановский Вячеслав Анатольевич с.т. 89138218900